光伏项目光伏组件、逆变器采购招标公告

根据相关法律法规等有关规定，宁国市永祥电力工程技术有限公司就光伏项目光伏组件、逆变器采购进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、光伏组件

1、包1：光伏组件

1.1、工程名称：宁国市上师三津学校0.4MW光伏发电项目

1.2、项目编号：YX-GF-045

1.3采购内容（见下表）：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏组件 | 540-560WP | 871 | 块 | 单晶单玻 |

2、包2：光伏组件

2.1、工程名称：安徽都邦电器有限公司0.6MW光伏发电项目

2.2、项目编号：YX-GF-019

2.3采购内容（见下表）：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏组件 | 650-670WP | 968 | 块 | 单晶单玻 |

3、包3：光伏组件

3.1、工程名称：安徽钰翔家居科技有限公司1MW光伏发电项目（一期）

3.2、项目编号：YX-GF-020

3.3采购内容（见下表）：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏组件 | 650-670WP | 968 | 块 | 单晶单玻 |

4、包4：光伏组件

4.1、工程名称：安徽峰杰金属科技有限公司0.2MW光伏发电项目

4.2、项目编号：YX-GF-016

4.3采购内容（见下表）：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏组件 | 650-670WP | 304 | 块 | 单晶单玻 |

5、包5：光伏组件

5.1、工程名称：宁国隆世金属制品有限公司0.32MW光伏发电项目

5.2、项目编号：YX-GF-008

5.3采购内容（见下表）：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏组件 | 650-670WP | 576 | 块 | 单晶单玻 |

6、包6：光伏组件

6.1、工程名称：安徽舜派金属科技有限公司0.6MW光伏发电项目

6.2、项目编号：YX-GF-015

6.3采购内容（见下表）：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏组件 | 650-670WP | 908 | 块 | 单晶单玻 |

7、包7：光伏组件

7.1、工程名称：安徽旭腾精密零部件有限公司0.2MW光伏发电项目

7.2、项目编号：YX-GF-030

7.3采购内容（见下表）：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏组件 | 650-670WP | 304 | 块 | 单晶单玻 |

8、包8：光伏组件

8.1、工程名称：安徽迈莱格电子科技有限公司0.2MW光伏发电项目

8.2、项目编号：YX-GF-029

8.3采购内容（见下表）：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏组件 | 650-670WP | 304 | 块 | 单晶单玻 |

9、 交货时间：2023年8月31日（合同签订后10日历天）

10 、交货地点：安徽宣城宁国市内甲方指定地点

11、 代理商报价时请标注组件品牌。

12、质保期：安装调试结束之日起  10  年，组件首年衰减≤2.0%，之后第二年末至第二十五年末年平均衰减不超过0.55%，在25年运行期内输出功率衰减不超过20%。

13、 付款方式：现金款到发货

二、逆变器

1.1、包1：逆变器

1.2、工程名称：宁国市上师三津学校0.4MW光伏发电项目

1.3、项目编号：YX-GF-045

1.4、采购内容（见下表）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注：项目特征描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逆变器 | 1 | 台 | 20kW |
| 2 | 逆变器 | 2 | 台 | 40kW |
| 3 | 逆变器 | 2 | 台 | 50kW |
| 4 | 逆变器 | 2 | 台 | 100-110kW |

2.1、包2：逆变器

2.2、工程名称：安徽都邦电器有限公司0.6MW光伏发电项目

2.3、项目编号：YX-GF-019

2.4、采购内容（见下表）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注：项目特征描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逆变器 | 1 | 台 | 100-110kW |
| 2 | 逆变器 | 4 | 台 | 110—125kW |

3.1、包3：逆变器

3.2、工程名称：安徽钰翔家居科技有限公司1MW光伏发电项目（一期）

3.3、项目编号：YX-GF-020

3.4、采购内容（见下表）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注：项目特征描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逆变器 | 5 | 台 | 125kW |

4.1、包4：逆变器

4.2、工程名称：安徽峰杰金属科技有限公司0.2MW光伏发电项目

4.3、项目编号：YX-GF-016

4.4、采购内容（见下表）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注：项目特征描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逆变器 | 2 | 台 | 100-110kW |

5.1、包5：逆变器

5.2、工程名称：宁国隆世金属制品有限公司0.32MW光伏发电项目

5.3、项目编号：YX-GF-008

5.4、采购内容（见下表）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注：项目特征描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逆变器 | 1 | 台 | 110-125kW |
| 2 | 逆变器 | 2 | 台 | 100-110kW |

6.1、包6：逆变器

6.2、工程名称：安徽舜派金属科技有限公司0.6MW光伏发电项目

6.3、项目编号：YX-GF-015

6.4、采购内容（见下表）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注：项目特征描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逆变器 | 5 | 台 | 125kW |

7.1、包7：逆变器

7.2、工程名称：安徽旭腾精密零部件有限公司0.2MW光伏发电项目

7.3、项目编号：YX-GF-030

7.4、采购内容（见下表）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注：项目特征描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逆变器 | 2 | 台 | 100-110kW |

8.1、包8：逆变器

8.2、工程名称：安徽迈莱格电子科技有限公司0.2MW光伏发电项目

8.3、项目编号：YX-GF-029

8.4、采购内容（见下表）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注：项目特征描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逆变器 | 2 | 台 | 100-110kW |

9、 交货时间：2023年8月31日（合同签订后20日历天，具体时间以需方通知为准）

10 、交货地点：安徽宣城宁国市内甲方指定地点

11、 质保期：安装调试结束之日起  5  年

12、 付款方式：现金款到发货

三、供应商资格条件：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

3、此前三年在经营活动中无违法记录。

四、报价文件内容：

1、投标报价表；

2、公司营业执照；

3、相关资格证书。

五、评标原则：资质合格、质量可靠、合理低价中标；

六、 报价截止时间：2023年8月24日10:00（北京时间）

- 七、投标地址： 不见面开标方式，报价文件邮寄地址：安徽宣城宁国市宁阳西路45号永祥电力公司，联系人：程先生，联系号码：15345639105

- 八、开标时间：2023年8月24日10:00（北京时间）

九、开标地址： 宁国市永祥电力工程技术有限公司二楼会议室

十、投标保证金：无

十一、公告期限：3个工作日

十二、其他事项：

1、采购单位：宁国市永祥电力工程技术有限公司

地址：安徽省宁国市经济技术开发区宁阳西路

2、封装要求：密封报价、封套上注明工程名称、报价单位。